## Generalidades
|  | ESQUEMA GENERAL PARA LA CERTIFICACIÓN DE: Inspector de instalaciones de redes eléctricas de Distribución y subestaciones o transformación, en niveles de tensión inferiores a 57.500 V. Categoría C |  |  |  |  | CÓDIGO | IPS 037
[7 empty] | VERSIÓN | 02
[7 empty] | FECHA | 04-12-2025
1. OBJETO
Establecer los criterios técnicos, normativos y operativos que garanticen la competencia verificable de los inspectores RETIE en la categoría Inspector de instalaciones eléctricas de redes eléctricas de Distribución y subestaciones o transformación, en niveles de tensión inferiores a 57.500 V., asegurando que la evaluación, inspección y dictamen se realicen conforme a los requisitos del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). Integra criterios de evaluación por competencias, validación documental, trazabilidad normativa y diferenciación de roles conforme a la legislación colombiana vigente.
2. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
CATEGORIAS DE PERSONAS | [5 empty] | DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Inspector de instalaciones eléctricas de redes eléctricas de Distribución y subestaciones o transformación, en niveles de tensión inferiores a 57.500 V. (4.4.2.2. Categorías o ámbitos de la certificación - c) | [5 empty] | Resolución número 40117 de 02 abril 2024 Título 4 - Certificación de personas - Artículo 4.4.2. Esquema de certificación de inspectores NSCL 280101182 Versión 2 – SENA – Inspeccionar instalaciones eléctricas según el reglamento técnico de instalaciones eléctricas.
3. AREAS DE CERTIFICACIÓN
c. Instalaciones eléctricas de redes de Distribución y subestaciones o transformación de energía eléctrica en niveles de tensión inferiores a 57.500 V.
4. FICHA DEL ESQUEMA
Nombre |  |  | Inspector de instalaciones eléctricas de uso final
Dueño del esquema |  |  | OCP del Instituto Metropolitano de Medellín
Vigencia |  |  | En concordancia con el numeral 4.4.2.6 Libro 4 de la resolución 40117 de 2024 la Vigencia de los certificados para inspectores expedidas bajo este esquema será de cinco (5) años.
Seguimiento |  |  | Durante la vigencia deberá realizarse un seguimiento al mes 30 contado a partir del día siguiente de la fecha de emisión del certificado de competencias.
Forma de aplicación y duración |  |  | Evaluación/valoración de la experiencia específica |  | Examen de conocimientos |  | Prueba práctica (En obra, simulación o en laboratorio)
|  |  | Tiempo de respuesta: | Máximo 3 días | Duración: | 6 | Duración: | 3
|  |  | Forma de presentación: | Envío o entrega de documentos soporte | Forma de presentación: | En instalacioones del ITM Remoto | Forma de presentación: | En instalacioones del ITM Remoto
|  |  | Una vez el solicitante entrega la documentación requerida como adjunto a la solicitud, el exáminador realiza la verificación de la experiencia asegurnado sea acorde al alcance solicitado. |  | Los exámenes de conocimientos o teóricos se basan en las competencias requeridas establecidas en el numeral 4.4.2.4. Libro 4 de la resolución 40117 de 2024. Cada competencia se califica de manera individual independiente sobre el 100% donde cada pregunta tiene un valor porcentual equitativo. El porcentaje mínimo para aprobación será del 80% en cada grupo de competencias. La plataforma Moodle a través de la cual se aplica el exámern de forma aleatoria selecciona del banco de preguntas las preguntas asociadas a cada competencia de acuerdo con la estructura del exámen preestablecida. |  | Los exámenes práctico / simulación se basan en los resultados de desempeño asociados a las competencias requeridas establecidas en el numeral 4.4.2.4. Libro 4 de la resolución 40117 de 2024. Cada competencia se califica de manera individual independiente sobre el 100% donde cada pregunta tiene un valor porcentual equitativo. El porcentaje mínimo para aprobación será del 80% en cada grupo de competencias. La plataforma Moodle a través de la cual se aplica el exámern de forma aleatoria selecciona del banco de preguntas las preguntas asociadas a cada competencia de acuerdo con la estructura del exámen preestablecida.
Condiciones para reperir: |  |  | Si el candidato no alcanza el porcentaje de aprobación establecido en el esquema, podrá repetir el examen teórico por una única vez, siempre que el puntaje obtenido sea igual o superior al 70%. Esta repetición deberá realizarse dentro de un plazo máximo de 60 días calendario contados a partir de la fecha del primer intento. En caso de no superar la segunda evaluación, podrá presentar una nueva solicitud de certificación en un plazo no menor a seis (6) meses
5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Nº | Instrumento |  | Formato técnico |  |  | Objetivo evaluativo
1 | Prueba teórica estructurada |  | Cuestionario con preguntas cerradas aplicadas a través de la plataforma Moodle |  |  | Verificar conocimientos normativos, técnicos y éticos
2 | Prueba práctica de simulación de inspección |  | Cuestionario a nivel de casos con preguntas aplicadas a través de la plataforma Moodle |  |  | Evaluar habilidades técnicas, aplicación del RETIE y criterios de seguridad
3 | Entrevista técnica estructurada |  | Aplicación por parte de examinadores imparciales preguntas normativas y situacionales que permitan la verificación del desempeño en la actividad como inspector verificando que se mantienen las condiciones bajo las cuales se otorgó la certificación. |  |  | Validar criterio profesional, toma de decisiones y conocimiento aplicado
6. REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXAMEN
Para garantizar la correcta aplicación del examen teórico en modalidad remota, el candidato deberá contar con los equipos y condiciones técnicas mínimas exigidas por el esquema de certificación, las cuales se describen a continuación y deben ser verificadas previamente al inicio del proceso. De lo contrario el candidato deberá asistir a las instalaciones del ITM en la fecha y hora establecidas.
Equipo de cómputo con las siguientes condiciones, ya sea de mesa o portátil. (no debe contar con doble pantalla, puede ocasionar inconvenientes durante el examen):
- Se recomienda no usar computadores empresariales ya que pueden contener restricciones al momento de realizar el examen.
- Sistema operativo: Se recomienda utilizar un sistema operativo como Windows 10, 11 x64bits, macOS o Linux.
- Navegador web: Se requiere hacer uso de Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge en su última versión.
- Conexión a Internet: Se requiere una conexión estable superior a 2 megabits/S.
- Aplicativo – ejecutable: SAFE EXAM BROWSER. Al momento del examen este ya debe estar instalado de otra forma no se procederá con la presentación del examen. Este aplicativo se enviará previamente para su debida y correcta instalación.
- Teléfono móvil con acceso a internet y a la plataforma TEAMS. (cámara y micrófono habilitado)
En caso de que el candidato no cuente con los equipos ni las condiciones técnicas requeridas para la presentación remota del examen, deberá notificarlo al OCP mediante solicitud formal, con el fin de coordinar su aplicación presencial en las instalaciones del OCP. Al momento de la citación, el candidato deberá confirmar la disponibilidad de los equipos; en caso de no contar con ellos, podrá solicitar el cambio de modalidad y será convocado a presentar el examen en las instalaciones del ITM, conforme al protocolo de ingreso establecido por la institución.
7. CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN |  |  |  | Evaluación/valoración de la experiencia específica | Métodos de evaluación |  |  | Decisiones
[5 empty] | Examen de conocimientos | Prueba práctica de simulación de inspección | Entrevista/Observación
Criterios para la certificación inicial |  |  |  | APLICA | APLICA | APLICA | N/A | Las decisiones sobre certificación se basan en la aprobación o superación satisfactoria, de mínimo el 80 % del valor asignado a cada instrumento de evaluación aplicado.
Criterios de vigilancia (si es de aplicación) |  |  |  | APLICA | N/A | N/A | APLICA (Observación de las capacidades físicas como visión, audición y movilidad)
Criterios para la renovación de la certificación |  |  |  | APLICA (confirmación de la continuidad de un trabajo satisfactorio y registros de la experiencia laboral) | APLICA | APLICA | N/A
Criterios para efectuar cambios en el alcance o en el nivel de certificación (si es de aplicación). |  |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | Debido a la naturaleza de la certificación no aplica cambios en el alcance o nivel de certificación
7.1. CRITERIOS PARA SUSPENDER O RETIRAR LA CERTIFICACIÓN
Nº | Criterio de suspensión o retiro |  | Descripción técnica y normativa |  | Fundamento legal o normativo |  | Accion a emprender | Decisión posible
1 | Ejercicio fuera del alcance certificado |  | Realizar inspecciones en instalaciones o categorías no autorizadas por el OCP. |  | RETIE Art. 4.4.2.2 |  | En el caso de identificarse cualquiera de las conductas aca tipificadas u otras relacionadas con el no cumplimiento de De acuerdo con el Artículo 4.4.3. Código de conducta general del Título 4 Certificación de Personas de la Resolución 40117 del 2 de abril de 2024 “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE” se define que “…los inspectores y directores técnicos de organismos de inspección de instalaciones eléctricas según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE realicen un ejercicio idóneo y ético en virtud de su competencia profesional, debe darse cumplimiento de las Ley 842 de 2003 y el Decreto 1073 de 2015, o aquellos que los adicionen, modifiquen o sustituyan.” y el Código de ÉTICA para el ejercicio de la Ingeniería en general y sus profesiones afines y auxiliares publicado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA en su versión vigente, el certificado entrará en medida cautelar de suspensión provisional mientras el OCP a con la participación del comité de certificación realizará la investigación correspondiente y tomará la decisión final. | Retirar
2 | Vencimiento de la certificación sin renovación |  | No realizar el proceso de renovación dentro del plazo estipulado por el OCP. |  | RETIE Art. 4.4.2.6; Procedimiento del OCP |  |  | Retirar
3 | Falsificación o alteración del certificado |  | Modificar, reproducir o emitir versiones no autorizadas del documento oficial. |  | Ley 1264 de 2008; RETIE Libro 4; Código Penal Art. 287 |  |  | Retirar
4 | Uso indebido de la imagen institucional del OCP o del ITM |  | Emplear logos, membretes o sellos en documentos no emitidos por el OCP. |  | Código de conducta OCP |  |  | Retirar
5 | Emisión de conceptos sin visita técnica ni evidencia |  | Firmar inspecciones sin verificación en sitio o sin trazabilidad documental. |  | RETIE Art. 4.4.2.5; Código de conducta del OCP |  |  | Retirar
6 | Incumplimiento de criterios de SST durante inspecciones |  | Omitir protocolos de seguridad eléctrica, EPP o medidas preventivas en campo. |  | Decreto 1072 de 2015; Resolución 5018 de 2019 |  |  | Suspender
7 | Conflicto de interés no declarado |  | Evaluar instalaciones en las que el inspector tiene vínculo técnico, comercial o contractual. |  | RETIE Libro 4 |  |  | Suspender
8 | Rechazo o incumplimiento del código de conducta |  | Negarse a firmar o incumplir los principios éticos establecidos por el OCP. |  | RETIE Art. 4.4.3; Código de conducta del OCP |  |  | Retirar
9 | Sanción legal o disciplinaria externa |  | Ser objeto de sanción por autoridad competente que afecte la idoneidad técnica o ética. |  | Según corresponde con la legislación vigente |  |  | Retirar
10 | Fraude en el proceso de evaluación |  | Suplantación, manipulación de resultados o uso indebido de instrumentos evaluativos. |  | RETIE Art. 4.4.2.4 |  |  | Retirar

## Requisitos
8. REQUISITOS
Elemento | Requisito | Criterios de Verificación
Solicitud | FPS 144 Solicitud de evaluación y certificación | - Formulario FPS 144 debidamente diligenciado
- Firma del solicitante
- Fecha de radicación
- Identificación clara de la categoría solicitada
| Copia documento de identidad | - Fotocopia del documento de identidad al 150% (Clara y legible)
- Consistencia de la información registrada en la solicitud y el documento de identidad
| Foto | - Foto digital para documento (4x3 cm)
- Fondo blanco
| Certificado vigente para inspección de instalaciones de USO FINAL (en caso de solicitud de certificación SOLO para REDES ELÉCTRICAS) | - Vigencia del certificado
- Emisor del certificado acreditado ONAC
- Confirmación de veracidad con el organismo emisor.
Educación | Título profesional de ingeniero | - Copia del diploma de ingeniería
- Verificación del programa académico acreditado por el Ministerio de Educación
- Correspondencia entre el título y el área de inspección
| Matrícula profesional en la especialidad correspondiente | - Copia de la matrícula profesional vigente
- Validación ante el Consejo Profesional correspondiente (Ley 842 de 2003 y Ley 51 de 1986) – Autenticidad
- Especialidad habilitada para emitir dictamen pericial sobre la instalación objeto de inspección
| Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios emitida por COPNIA | - Certificado expedido por el Consejo Profesional correspondiente
- No mayor a 5 días
- Ausencia de sanciones disciplinarias vigentes
Experiencia | CATEGORÍA C:Mínimo de tres años para inspectores en las categorías de certificación diferentes a las del literal g del numeral 4.4.2.2. en actividades de diseño y/o construcción y/u operación y/o mantenimiento y/o inspección de instalaciones eléctricas de la misma o similar categoría en la que se solicita la certificación; para el caso de la categoría f, mínimo 3 años de experiencia en cualquiera de los tipos de instalación quepertenece a la categoría. | - Certificados laborales detallados en autogeneración a pequeña escala, redes de distribución o subestaciones
- Evidencia de participación directa en actividades técnicas (diseño, construcción, operación, mantenimiento, inspección)
En caso de presentar necesidad especial:
a. Relacionadas con el idioma: En caso de que el solicitante presente una solicitud formal indicando una necesidad especial relacionada con el idioma, se debe identificar el idioma requerido con el fin que el OCP realice una evaluación de viabilidad frente a la aceptación de un intérprete certificado (si aplica). Frente a esta situación, el aspirante se debe comprometer en asumir los costos de dicho interprete el cual deberá ser seleccionado por parte del OCP para garantizar el conocimiento de la terminología técnica y, por otra parte, asegurar que se identifique cualquier riesgo a la imparcialidad o ayuda no permitida durante el examen.
b. Relacionadas con discapacidad: Partiendo de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud (CIF), se pueden identificar al menos 6 tipos de discapacidad, donde el OCP ha definido 3 que en caso de presentarse deben ser evaluados por parte de un especialista de forma que no se restrinja el acceso a la certificación:
DISCAPACIDAD | DESCRIPCIÓN | ACCIÓN
Discapacidad sensorial visual | Esta definición incluye a personas ciegas y personas con visión reducida. (*) | Se deberá contar con constancia emitida por el médico especialista en términos de concepto de aptitud para el cargo, restricciones (si las hay) y recomendaciones, el cual debe considera los requisitos asociados a la actividad de inspección en la categoría a certificar.
Discapacidad sensorial auditiva | Se refiere a las personas sordas y personas con una audición reducida.
Discapacidad motriz o física | Aquí se toma en cuenta la discapacidad motriz funcional, que se refiere a la dificultad para movilizarse, caminar, manipular objetivos y coordinar movimientos.
(*) Para el caso de un aspirante con discapacidad visual sensorial deberá contar con Certificación visual que demuestra una visión satisfactoria: visión cercana y visión cromática, Ishihara – Jaeger.
Este Test de Ishihara es requerido para valorar la existencia de daltonismo. Es decir, si hay una alteración daltónica que afecta a la visión del color (como el verde y el rojo).
9. Declaración Institucional sobre el Rol del ITM en la Certificación RETIE
El Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), en su calidad de Organismo de Certificación de Personas (OCP) conforme a la norma ISO/IEC 17024, informa que:
El ITM no ofrece servicios de formación, capacitación ni instrucción en competencias relacionadas con la inspección de instalaciones eléctricas bajo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).
Por lo tanto, se aclara que:
- La vinculación académica o la participación en programas educativos del ITM no constituye un prerrequisito para acceder al proceso de certificación como inspector RETIE.
- El ITM actúa exclusivamente como organismo evaluador de la conformidad, garantizando la imparcialidad, trazabilidad y objetividad en la evaluación de competencias técnicas, conforme a lo establecido en la Resolución 40117 de 2024 y la ISO/IEC 17024.
- Todo candidato será evaluado bajo criterios técnicos, normativos y verificables, sin vínculo formativo previo con esta institución.
Esta declaración se emite para garantizar la transparencia del proceso, evitar interpretaciones erróneas y preservar la imparcialidad.

## Elementos de competencia
10. ELEMENTOS DE COMPETENCIA Y EVIDENCIAS
Referencia: Resolución número 40117 de 02 abril 2024 Título 4 NSCL 280101182 Versión 2: Inspeccionar instalaciones eléctricas según reglamento técnico de instalaciones eléctricas
Descripción del trabajo y de las tareas |  | Competencias requeridas Resolución número 40117 de 02 abril 2024 Título 4 - Certificación de personas - Artículo 4.4.2. | PREREQUISITOS | [6 empty] | Aptitudes (cuando corresopnda) | Métodos y criterios de evaluaci |  |  | Métodos de seguimiento
Trabajos | Tareas |  | Educación | Experiencia | Copia documento de identidad | Título profesional de ingeniero | Matrícula profesional en la especialidad correspondiente | Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios emitida por COPNIA | CATEGORÍA C: mínimo 2 años en instalaciones de uso final específicas |  | Revisión documental | Exámen teorico | Exámen práctico | Entrevista | Examen médico ocupacional
4.4.2.3. Descripción del trabajo y las tareas de inspección El trabajo a realizar por un inspector de instalaciones eléctricas en cualquiera de las categorías certificables, corresponde al conjunto de tareas o actividades, bien desarrolladas bajo las orientaciones y procedimientos de un Organismo de Inspección y/o directamente como parte de su ejercicio profesional, tales como evaluar, medir, examinar, ensayar, declarar, verificar, validar, revisar y comparar con requisitos establecidos en el RETIE para una instalación eléctrica, con el fin de determinar su conformidad con el mismo. En las instalaciones eléctricas en general, se requerirá el reconocimiento de los factores ambientales y locativos especiales y por ende el ajuste de las actividades de inspección para la verificación de todos los requisitos aplicables al tipo de instalación a inspeccionar. | Evaluar y medir las instalaciones. (c - d - f) | a. Análisis e identificación de Riesgos de acuerdo con el tipo de instalación eléctrica. | X | X |  | x | x |  | X | Incluye capacidades físicas como visión, audición y movilidad | X |  |  | X | En caso de presentar discapacidad
| Examinar y ensayar el cumplimiento de los estándares. (b - c - d - e - f - g) | b. Interpretación de planos eléctricos (Simbología, funcionalidad del sistema, dimensionamiento de equipos y elementos eléctricos), memorias de cálculo y declaración de cumplimiento. | X | X |  | x | x |  | X |  | X |  |  | X
| Declarar, verificar, validar, revisar y comparar los resultados con los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE). (a - b - c - d - e - f - g) | c. Manejo de los equipos de medida, procedimientos y metodologías de medición, interpretación de resultados y registro de información, asociados a los procesos de inspección de instalaciones eléctricas. |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X
| Reconocer los factores ambientales y locativos especiales y por ende el ajuste de las actividades de inspección (a - g) | d. Interpretación y aplicación del RETIE y cualquier tipo de normatividad aplicable a la instalación a inspeccionar. |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X
|  | e. Toma de decisión independiente sobre la conformidad con el RETIE de la instalación eléctrica inspeccionada. |  | x | x |  |  | X | X |  | X |  |  | X
|  | f. Emisión de un juicio profesional sobre el cumplimiento o incumplimiento de la instalación inspeccionada, así como la capacidad de sustentar dicho juicio. |  | x | x |  |  | X | X |  | X |  |  | X
|  | g. Conocimiento y aplicación de metodologías de planeación para las inspecciones. | x | x |  | x | x |  | X |  | X |  |  | X

## Despligue Compe 40117
11. DESPLIEGUE DE COMPETENCIAS - RESOLUCIÓN 40117
Competencias requeridas Resolución número 40117 de 02 abril 2024 Título 4 - Certificación de personas - Artículo 4.4.2. | Conocimentos | Habilidades | Método |  | Conocimientos escenciales aplicables de la NSCL 280101182 V2 Inspeccionar instalaciones eléctricas según reglamento técnico de instalaciones eléctricas
|  |  | Prueba teórica | Prueba Práctica simulada
a. Análisis e identificación de Riesgos de acuerdo con el tipo de instalación eléctrica. | • Principios de seguridad eléctrica (RETIE capítulos I, II y IV). • Tipología de riesgos eléctricos: choque, arco eléctrico, sobrecorrientes, fallas de aislamiento, sobretensiones, contactos indirectos y directos. • Medidas de protección exigidas por el RETIE (puesta a tierra, protecciones diferenciales, equipotencialización, canalización segura, etc.). • Criterios de riesgo para instalaciones residenciales, comerciales e industriales. | • Realizar evaluaciones de riesgo en campo. • Identificar condiciones inseguras conforme al RETIE. • Estimar nivel de riesgo y priorizar acciones de mitigación. • Documentar hallazgos con claridad y precisión. | Módulo: a. Análisis e identificación de riesgo eléctrico | Módulo: Práctica_Usofinal_documentos (Declaraciones Acta de visita Memorias de Cálculo) Módulo: Práctica_Usofinal_medidas | b. Instalación eléctrica y electrotecnia (para comprender condiciones técnicas que generan riesgos) e. Seguridad eléctrica f. Parámetros operativos de instalaciones eléctricas i. Seguridad y salud en el trabajo j. Normativa ambiental (cuando los riesgos incluyen aspectos ambientales)
b. Interpretación de planos eléctricos (Simbología, funcionalidad del sistema, dimensionamiento de equipos y elementos eléctricos), memorias de cálculo y declaración de cumplimiento. | • Simbología normalizada (NTC 2050 – RETIE). • Lectura de diagramas unifilares, trifilares y arquitectónicos. • Cálculo de cargas, caída de tensión, cortocircuito y selección de protecciones. • Requisitos formales y técnicos de la Declaración de Cumplimiento RETIE. • Normativa sobre diseño y construcción de instalaciones eléctricas. | • Interpretar correctamente planos y diagramas eléctricos. • Verificar coherencia entre planos, memorias y la instalación física. • Identificar inconformidades técnicas. • Elaborar conclusiones basadas en evidencia documental. | Módulo: b. Interpretación de plano eléctricos | Módulo: Práctica_Usofinal_documentos (Memorias de cálculo Declaraciones Planos) | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas b. Instalación eléctrica y electrotecnia f. Parámetros operativos de instalaciones eléctricas h. Gestión de información (para registro y documentación)
c. Manejo de los equipos de medida, procedimientos y metodologías de medición, interpretación de resultados y registro de información, asociados a los procesos de inspección de instalaciones eléctricas. | • Conocimiento de equipos de medida: multímetros, telurómetros, medidores de aislamiento, analizadores de redes. • Procedimientos de medición establecidos por RETIE (resistencia de puesta a tierra, continuidad, aislamiento, tensiones de contacto y paso). • Trazabilidad, exactitud e incertidumbre de las mediciones. • Protocolos de registro y reporte de datos. | • Operar instrumentos de medición con precisión. • Aplicar procedimientos estandarizados de medición. • Interpretar resultados y compararlos con límites del RETIE. • Registrar datos de manera organizada y confiable. | Módulo: c. Manejo de los equipos de medida, procedimientos y metodología de medición | Módulo: Práctica_Usofinal_medidas Módulo: Práctica_Usofinal_tableros Práctica_Usofinal_transformación | e. Seguridad eléctrica (por protocolos de medición segura) f. Parámetros operativos de instalaciones eléctricas g. Equipos e instrumentos de medición i. Seguridad y salud en el trabajo (uso seguro de EPIs y procedimientos)
d. Interpretación y aplicación del RETIE y cualquier tipo de normatividad aplicable a la instalación a inspeccionar. | • Conocimiento profundo del contenido del RETIE (estructura, capítulos, anexos técnicos). • Articulación con otras normas: NSCL 280101182, NTC 2050, NTC de equipos, IEC aplicables, normativa de seguridad industrial. • Requisitos técnicos por tipo de instalación (BT, MT, puesta a tierra, protección, selección de materiales). | • Analizar situaciones reales y compararlas con requisitos normativos. • Determinar conformidad/no conformidad. • Aplicar criterios técnicos sin ambigüedad. • Sustentar decisiones basadas en norma escrita. | Módulo: d. Interpretación y aplicación del RETIE | Práctica_Usofinal_documentos Práctica_Usofinal_transformación Práctica_Usofinal_tableros Práctica_Usofinal_medidas Práctica_Usofinal_dictamente de inspección | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas d. Formato de dictamen de inspección h. Gestión de información (por evidencia documental requerida) j. Normativa ambiental (cuando el RETIE hace referencia a requisitos ambientales)
e. Toma de decisión independiente sobre la conformidad con el RETIE de la instalación eléctrica inspeccionada. | • Criterios legales y técnicos del proceso de inspección. • Requisitos de independencia, integridad y responsabilidad del inspector (RETIE capítulo I — principios). • Límites y alcances de una inspección de conformidad. | • Emitir decisiones imparciales basadas en evidencia. • Evaluar hallazgos sin influencia externa. • Priorizar criterios de seguridad y cumplimiento sobre cualquier presión o interés. | Módulo: e. Toma de decisión independiente sobre la conformidad con el RETIE de la instalación eléctrica inspeccionada | Módulo: Práctica_Usofinal_dictamen de inspección | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas d. Formato de dictamen de inspección e. Seguridad eléctrica (criterios de evaluación de riesgos y conformidad) h. Gestión de información (criterios de evidencia y documentación)
f. Emisión de un juicio profesional sobre el cumplimiento o incumplimiento de la instalación inspeccionada, así como la capacidad de sustentar dicho juicio. | • Requisitos documentales del dictamen de inspección. • Trazabilidad de hallazgos conforme a RETIE. • Conocimientos de argumentación técnica y jurídica. • Buenas prácticas de redacción técnica. | • Elaborar informes claros, ordenados y verificables. • Presentar argumentos sólidos basados en norma. • Explicar decisiones ante usuarios, entidades o colegas. • Defender técnicamente el dictamen de inspección. | Módulo: f. Emisión de un juicio profesional | Módulo: Práctica_Usofinal_dictamen de inspección | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas d. Formato de dictamen de inspección f. Parámetros operativos (para validar resultados de pruebas y ensayos) h. Gestión de información (juicio, ética profesional, evidencia)
g. Conocimiento y aplicación de metodologías de planeación para las inspecciones. | • Procedimientos de inspección según RETIE. • Gestión del tiempo, fases del proceso de inspección, y análisis de criticidad. • Normas y guías para auditorías e inspecciones técnicas (ISO 19011 como referencia). | • Planear visitas, recorridos e instrumentos necesarios. • Organizar tareas y recursos para la inspección. • Preparar listas de verificación basadas en RETIE. • Ajustar la planeación según el tipo de instalación. | Módulo: g. Conocimiento y aplicación de metodologías | Módulo: Práctica_Usofinal_documentos (Acta de visita Acta de inicio obra) | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (criterios técnicos de planeación) c. Planeación de inspecciones h. Gestión de información (estructura de informes y trazabilidad)

## Despliegue competencias
11. DESPLIEGUE DE COMPETENCIAS - SENA
Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son: |  | Criterios de desempeño generales | Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son: | Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad | Conocimientos esenciales: Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda) | evidencias de desempeño | [9 empty] | Evidencias de Conocimiento
[6 empty] | Directo | [8 empty] | De producto | 1. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas (1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.7, 3.8, 4.1, 4.3, 4.5, A1, A2, E1) | 2. Parámetros operativos de instalaciones eléctricas: interpretación, magnitudes, sistemas de unidades y de conversión, simbología, tipos de señalización, protocolos y tipos de ensayos de comprobación y verificación, criterios de conformidad y confidencialidad de mediciones, métodos de análisis, métodos y procedimientos de pruebas, técnicas de inspección (1.5, 1.6, 2.2, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1) | 3. Equipos e instrumentos de medición: tipos, funcionalidades, componentes, técnicas de manejo, de uso y de configuración, especificaciones técnicas, manuales de uso, protocolo de verificación metrológica, características de dispositivos y accesorios, técnicas de mantenimiento preventivo, criterios de lectura de certificado de calibración, procedimientos y aspectos de verificación metrológica, protocolos de pruebas (2.6, 2.7, 2.8, 3.3, 3.4, 3.6, A2)
[6 empty] | 1. Comprobación de requerimientos de inspección de instalaciones eléctricas (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, B1, D1 ) | 2. Establecimiento de protocolos de pruebas de instalaciones eléctricas (1.5, 1.6) | 3. Planeación de actividades y recursos de inspección de instalaciones eléctricas (1.7, 1.8, 1.9, A1, B2) | 4. Aseguramiento de entornos de pruebas de instalaciones eléctricas (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, A1, B1, C1, E1) | 5. Preparación de equipos de medición de instalaciones eléctricas (2.6, 2.7, 2.8, A2, B2, D1, D2) | 6. Toma de lecturas de parámetros de evaluación (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, A1, A2, B1, C1) | 7. Validación de datos (3.6, 3.7, 3.8, B2, D1, D2, E1) | 8. Emisión de juicio de inspección de instalación eléctrica (4.1, 4.2, 4.3, D1, D2) | 9. Organización de soportes documentales de inspección (4.4, 4.5, 4.6) | 10. Dictamen de inspección y verificación de cumplimiento (4.1, 4.2, 4.3, D1, D2)
1 | Estructurar inspección de instalaciones eléctricas |  |  | La confirmación de declaración de cumplimiento y aspectos de instalación corresponde con lineamientos de conformidad de instalaciones eléctricas y técnicas de interpretación de planos | b. Instalación eléctrica y electrotecnia: concepto, tipos, servicios, etapas, características de conexiones eléctricas, componentes, requisitos, condiciones técnicas, factores ambientales y locativos, manuales de instrucciones de sistemas, parámetros de instalación y de evaluación, procedimiento de lectura e interpretación de declaraciones de cumplimiento y especificaciones de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento, parámetros de conformidad de instalaciones eléctricas, técnicas de lectura e interpretación de planos eléctricos, plan de mantenimiento | X
|  |  |  | La delimitación de aspectos de evaluación corresponde con requisitos de dictamen y etapa de la instalación | b. Instalación eléctrica y electrotecnia: concepto, tipos, servicios, etapas, características de conexiones eléctricas, componentes, requisitos, condiciones técnicas, factores ambientales y locativos, manuales de instrucciones de sistemas, parámetros de instalación y de evaluación, procedimiento de lectura e interpretación de declaraciones de cumplimiento y especificaciones de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento, parámetros de conformidad de instalaciones eléctricas, técnicas de lectura e interpretación de planos eléctricos, plan de mantenimiento | X
d. Formato de dictamen de inspección de instalaciones eléctricas: estructura, alcance, características de hallazgos, procedimiento de diligenciamiento, excepciones, requisitos, reglamentación técnica, procedimiento de evaluación
|  |  |  | La constatación de trazabilidad documental de etapas de instalación cumple con reglamentación técnica y protocolo de gestión documental | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. | X | [9 empty] | X
b. Instalación eléctrica y electrotecnia: concepto, tipos, servicios, etapas, características de conexiones eléctricas, componentes, requisitos, condiciones técnicas, factores ambientales y locativos, manuales de instrucciones de sistemas, parámetros de instalación y de evaluación, procedimiento de lectura e interpretación de declaraciones de cumplimiento y especificaciones de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento, parámetros de conformidad de instalaciones eléctricas, técnicas de lectura e interpretación de planos eléctricos, plan de mantenimiento
h. Gestión de información: concepto, tipos y estructura de informes, evidencias de inspección de instalaciones eléctricas, técnicas de redacción y de registro de información y resultados, herramientas de gestión de soportes y trazabilidad documental, juicio y ética profesional, normativa de manejo y tratamiento de datos, protocolos de seguridad de la información, métodos de gestión documental, técnicas de comunicación.
|  |  |  | La determinación de factores ambientales y locativos de la instalación cumple con reglamentación técnica y especificaciones de planeación de inspecciones | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. | X | [9 empty] | X
b. Instalación eléctrica y electrotecnia: concepto, tipos, servicios, etapas, características de conexiones eléctricas, componentes, requisitos, condiciones técnicas, factores ambientales y locativos, manuales de instrucciones de sistemas, parámetros de instalación y de evaluación, procedimiento de lectura e interpretación de declaraciones de cumplimiento y especificaciones de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento, parámetros de conformidad de instalaciones eléctricas, técnicas de lectura e interpretación de planos eléctricos, plan de mantenimiento
c. Planeación de inspecciones: metodologías, técnicas de levantamiento de requerimientos, procedimientos de formulación de actividades, de estimación de recursos, estructura de planes, técnicas de verificación, estructura de listas de cotejo y verificación de especificaciones técnicas, herramientas de recolección de información
|  |  |  | La selección de métodos de pruebas cumple con reglamentación técnica y especificaciones de aspecto de evaluación | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. |  | X | [8 empty] | X | X
f. Parámetros operativos de instalaciones eléctricas: interpretación, magnitudes, sistemas de unidades y de conversión, simbología, tipos de señalización, protocolos y tipos de ensayos de comprobación y verificación, criterios de conformidad y confidencialidad de mediciones, métodos de análisis, métodos y procedimientos de pruebas, técnicas de inspección.
|  |  |  | El planteamiento de procedimientos de pruebas cumple con reglamentación técnica y criterios de conformidad | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. |  | X | [8 empty] | X | X
f. Parámetros operativos de instalaciones eléctricas: interpretación, magnitudes, sistemas de unidades y de conversión, simbología, tipos de señalización, protocolos y tipos de ensayos de comprobación y verificación, criterios de conformidad y confidencialidad de mediciones, métodos de análisis, métodos y procedimientos de pruebas, técnicas de inspección.
|  |  |  | La descripción de actividades cumple con reglamentación técnica y especificaciones de planeación de inspecciones | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. |  |  | X | [7 empty] | X
c. Planeación de inspecciones: metodologías, técnicas de levantamiento de requerimientos, procedimientos de formulación de actividades, de estimación de recursos, estructura de planes, técnicas de verificación, estructura de listas de cotejo y verificación de especificaciones técnicas, herramientas de recolección de información
|  |  |  | La estimación de recursos de actividades de inspección corresponde con requerimientos técnicos y especificaciones de planeación de inspecciones | b. Instalación eléctrica y electrotecnia: concepto, tipos, servicios, etapas, características de conexiones eléctricas, componentes, requisitos, condiciones técnicas, factores ambientales y locativos, manuales de instrucciones de sistemas, parámetros de instalación y de evaluación, procedimiento de lectura e interpretación de declaraciones de cumplimiento y especificaciones de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento, parámetros de conformidad de instalaciones eléctricas, técnicas de lectura e interpretación de planos eléctricos, plan de mantenimiento |  |  | X
c. Planeación de inspecciones: metodologías, técnicas de levantamiento de requerimientos, procedimientos de formulación de actividades, de estimación de recursos, estructura de planes, técnicas de verificación, estructura de listas de cotejo y verificación de especificaciones técnicas, herramientas de recolección de información
|  |  |  | La previsión de riesgos está acorde con metodología de análisis y especificaciones de planeación de inspecciones | c. Planeación de inspecciones: metodologías, técnicas de levantamiento de requerimientos, procedimientos de formulación de actividades, de estimación de recursos, estructura de planes, técnicas de verificación, estructura de listas de cotejo y verificación de especificaciones técnicas, herramientas de recolección de información |  |  | X
e. Seguridad eléctrica: conceptos, riesgos, metodología y herramientas de análisis de riesgos, medidas y protocolos de seguridad eléctrica, protecciones eléctricas
|  | Gestión de riesgos | El ajuste de actividades de inspección cumple con reglamentación técnica y especificaciones de planeación de inspecciones |  | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X
c. Planeación de inspecciones: metodologías, técnicas de levantamiento de requerimientos, procedimientos de formulación de actividades, de estimación de recursos, estructura de planes, técnicas de verificación, estructura de listas de cotejo y verificación de especificaciones técnicas, herramientas de recolección de información
|  | Seguridad y salud en el trabajo | El cambio de postura corporal cumple con normativa de seguridad y salud en trabajo el trabajo |  | i. Seguridad y salud en el trabajo: técnicas de autocuidado laboral, higiene postural, ergonomía, tipos y características de uso de elementos de protección personal y colectiva, condiciones de accesibilidad de espacios de trabajo y distancias de seguridad, procedimientos de trabajo seguro, técnicas de trabajo en altura y en espacios confinados. | X |  |  | X |  | X
|  |  | El uso de elementos de protección personal cumple con normativa de seguridad y salud en el trabajo |  | i. Seguridad y salud en el trabajo: técnicas de autocuidado laboral, higiene postural, ergonomía, tipos y características de uso de elementos de protección personal y colectiva, condiciones de accesibilidad de espacios de trabajo y distancias de seguridad, procedimientos de trabajo seguro, técnicas de trabajo en altura y en espacios confinados. |  |  | X |  | X
|  | Gestión de la información | El registro de hallazgos de inspección está acorde con criterios de conformidad de mediciones y reglamentación técnica |  | d. Formato de dictamen de inspección de instalaciones eléctricas: estructura, alcance, características de hallazgos, procedimiento de diligenciamiento, excepciones, requisitos, reglamentación técnica, procedimiento de evaluación | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X
h. Gestión de información: concepto, tipos y estructura de informes, evidencias de inspección de instalaciones eléctricas, técnicas de redacción y de registro de información y resultados, herramientas de gestión de soportes y trazabilidad documental, juicio y ética profesional, normativa de manejo y tratamiento de datos, protocolos de seguridad de la información, métodos de gestión documental, técnicas de comunicación.
2 | Disponer condiciones de pruebas de instalaciones eléctricas |  |  | La constatación de protecciones eléctricas está acorde con técnicas de interpretación de planos eléctricos y protocolos de seguridad eléctrica | b. Instalación eléctrica y electrotecnia: concepto, tipos, servicios, etapas, características de conexiones eléctricas, componentes, requisitos, condiciones técnicas, factores ambientales y locativos, manuales de instrucciones de sistemas, parámetros de instalación y de evaluación, procedimiento de lectura e interpretación de declaraciones de cumplimiento y especificaciones de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento, parámetros de conformidad de instalaciones eléctricas, técnicas de lectura e interpretación de planos eléctricos, plan de mantenimiento |  |  |  | X
e. Seguridad eléctrica: conceptos, riesgos, metodología y herramientas de análisis de riesgos, medidas y protocolos de seguridad eléctrica, protecciones eléctricas
j. Normativa ambiental: técnicas de protección de flora y fauna silvestre, protocolos de conservación, requisitos ambientales de productos y equipos eléctricos
|  |  |  | La confirmación de simbología y señalización de la instalación cumple con reglamentación técnica y técnicas de interpretación de planos eléctricos | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. |  |  |  | X | [6 empty] | X | X
b. Instalación eléctrica y electrotecnia: concepto, tipos, servicios, etapas, características de conexiones eléctricas, componentes, requisitos, condiciones técnicas, factores ambientales y locativos, manuales de instrucciones de sistemas, parámetros de instalación y de evaluación, procedimiento de lectura e interpretación de declaraciones de cumplimiento y especificaciones de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento, parámetros de conformidad de instalaciones eléctricas, técnicas de lectura e interpretación de planos eléctricos, plan de mantenimiento
f. Parámetros operativos de instalaciones eléctricas: interpretación, magnitudes, sistemas de unidades y de conversión, simbología, tipos de señalización, protocolos y tipos de ensayos de comprobación y verificación, criterios de conformidad y confidencialidad de mediciones, métodos de análisis, métodos y procedimientos de pruebas, técnicas de inspección.
j. Normativa ambiental: técnicas de protección de flora y fauna silvestre, protocolos de conservación, requisitos ambientales de productos y equipos eléctricos
|  |  |  | La validación de conexiones eléctricas cumple con reglamentación técnica y parámetros de conformida de las instalaciones eléctricas | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. |  |  |  | X | [6 empty] | X
b. Instalación eléctrica y electrotecnia: concepto, tipos, servicios, etapas, características de conexiones eléctricas, componentes, requisitos, condiciones técnicas, factores ambientales y locativos, manuales de instrucciones de sistemas, parámetros de instalación y de evaluación, procedimiento de lectura e interpretación de declaraciones de cumplimiento y especificaciones de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento, parámetros de conformidad de instalaciones eléctricas, técnicas de lectura e interpretación de planos eléctricos, plan de mantenimiento
j. Normativa ambiental: técnicas de protección de flora y fauna silvestre, protocolos de conservación, requisitos ambientales de productos y equipos eléctricos
|  |  |  | El chequeo de especificaciones técnicas de elementos eléctricos corresponde con reglamentación técnica y parámetros de conformidad de las instalaciones eléctricas | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. |  |  |  | X | [6 empty] | X
b. Instalación eléctrica y electrotecnia: concepto, tipos, servicios, etapas, características de conexiones eléctricas, componentes, requisitos, condiciones técnicas, factores ambientales y locativos, manuales de instrucciones de sistemas, parámetros de instalación y de evaluación, procedimiento de lectura e interpretación de declaraciones de cumplimiento y especificaciones de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento, parámetros de conformidad de instalaciones eléctricas, técnicas de lectura e interpretación de planos eléctricos, plan de mantenimiento
j. Normativa ambiental: técnicas de protección de flora y fauna silvestre, protocolos de conservación, requisitos ambientales de productos y equipos eléctricos
|  |  |  | La confirmación de condiciones de accesibilidad de espacios de trabajo y distancias de seguridad cumple con reglamentación técnica y protocolo de seguridad | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. |  |  |  | X | [6 empty] | X
i. Seguridad y salud en el trabajo: técnicas de autocuidado laboral, higiene postural, ergonomía, tipos y características de uso de elementos de protección personal y colectiva, condiciones de accesibilidad de espacios de trabajo y distancias de seguridad, procedimientos de trabajo seguro, técnicas de trabajo en altura y en espacios confinados.
j. Normativa ambiental: técnicas de protección de flora y fauna silvestre, protocolos de conservación, requisitos ambientales de productos y equipos eléctricos
|  |  |  | La selección de equipos de medición corresponde con especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas y protocolos de pruebas | b. Instalación eléctrica y electrotecnia: concepto, tipos, servicios, etapas, características de conexiones eléctricas, componentes, requisitos, condiciones técnicas, factores ambientales y locativos, manuales de instrucciones de sistemas, parámetros de instalación y de evaluación, procedimiento de lectura e interpretación de declaraciones de cumplimiento y especificaciones de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento, parámetros de conformidad de instalaciones eléctricas, técnicas de lectura e interpretación de planos eléctricos, plan de mantenimiento |  |  |  |  | X | [7 empty] | X
g. Equipos e instrumentos de medición: tipos, funcionalidades, componentes, técnicas de manejo, de uso y de configuración, especificaciones técnicas, manuales de uso, protocolo de verificación metrológica, características de dispositivos y accesorios, técnicas de mantenimiento preventivo, criterios de lectura de certificado de calibración, procedimientos y aspectos de verificación metrológica, protocolos de pruebas.
j. Normativa ambiental: técnicas de protección de flora y fauna silvestre, protocolos de conservación, requisitos ambientales de productos y equipos eléctricos
|  |  |  | La revisión de funciones de equipos de medición corresponde con especificaciones de manuales de uso y protocolos de verificación metrológica | g. Equipos e instrumentos de medición: tipos, funcionalidades, componentes, técnicas de manejo, de uso y de configuración, especificaciones técnicas, manuales de uso, protocolo de verificación metrológica, características de dispositivos y accesorios, técnicas de mantenimiento preventivo, criterios de lectura de certificado de calibración, procedimientos y aspectos de verificación metrológica, protocolos de pruebas. |  |  |  |  | X | [7 empty] | X
j. Normativa ambiental: técnicas de protección de flora y fauna silvestre, protocolos de conservación, requisitos ambientales de productos y equipos eléctricos
|  |  |  | La configuración de parámetros de pruebas corresponde con especificaciones técnicas de equipos de medición y parámetros de conformidad de las instalaciones eléctricas | b. Instalación eléctrica y electrotecnia: concepto, tipos, servicios, etapas, características de conexiones eléctricas, componentes, requisitos, condiciones técnicas, factores ambientales y locativos, manuales de instrucciones de sistemas, parámetros de instalación y de evaluación, procedimiento de lectura e interpretación de declaraciones de cumplimiento y especificaciones de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento, parámetros de conformidad de instalaciones eléctricas, técnicas de lectura e interpretación de planos eléctricos, plan de mantenimiento |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | X
f. Parámetros operativos de instalaciones eléctricas: interpretación, magnitudes, sistemas de unidades y de conversión, simbología, tipos de señalización, protocolos y tipos de ensayos de comprobación y verificación, criterios de conformidad y confidencialidad de mediciones, métodos de análisis, métodos y procedimientos de pruebas, técnicas de inspección.
g. Equipos e instrumentos de medición: tipos, funcionalidades, componentes, técnicas de manejo, de uso y de configuración, especificaciones técnicas, manuales de uso, protocolo de verificación metrológica, características de dispositivos y accesorios, técnicas de mantenimiento preventivo, criterios de lectura de certificado de calibración, procedimientos y aspectos de verificación metrológica, protocolos de pruebas.
j. Normativa ambiental: técnicas de protección de flora y fauna silvestre, protocolos de conservación, requisitos ambientales de productos y equipos eléctricos
|  | Gestión de riesgos | El ajuste de actividades de inspección cumple con reglamentación técnica y especificaciones de planeación de inspecciones |  | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X
c. Planeación de inspecciones: metodologías, técnicas de levantamiento de requerimientos, procedimientos de formulación de actividades, de estimación de recursos, estructura de planes, técnicas de verificación, estructura de listas de cotejo y verificación de especificaciones técnicas, herramientas de recolección de información
|  |  | La suspensión de servicios de inspección de instalaciones cumple con reglamentación técnica y protocolos de pruebas |  | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X
g. Equipos e instrumentos de medición: tipos, funcionalidades, componentes, técnicas de manejo, de uso y de configuración, especificaciones técnicas, manuales de uso, protocolo de verificación metrológica, características de dispositivos y accesorios, técnicas de mantenimiento preventivo, criterios de lectura de certificado de calibración, procedimientos y aspectos de verificación metrológica, protocolos de pruebas.
|  | Seguridad y salud en el trabajo | El cambio de postura corporal cumple con normativa de seguridad y salud en trabajo el trabajo |  | i. Seguridad y salud en el trabajo: técnicas de autocuidado laboral, higiene postural, ergonomía, tipos y características de uso de elementos de protección personal y colectiva, condiciones de accesibilidad de espacios de trabajo y distancias de seguridad, procedimientos de trabajo seguro, técnicas de trabajo en altura y en espacios confinados. | X |  |  | X |  | X
|  |  | El uso de elementos de protección personal cumple con normativa de seguridad y salud en el trabajo |  | i. Seguridad y salud en el trabajo: técnicas de autocuidado laboral, higiene postural, ergonomía, tipos y características de uso de elementos de protección personal y colectiva, condiciones de accesibilidad de espacios de trabajo y distancias de seguridad, procedimientos de trabajo seguro, técnicas de trabajo en altura y en espacios confinados. |  |  | X |  | X
|  | Gestión ambiental | La preservación de la flora y fauna silvestre cumple con normativa ambiental y técnicas de conservación |  | j. Normativa ambiental: técnicas de protección de flora y fauna silvestre, protocolos de conservación, requisitos ambientales de productos y equipos eléctricos |  |  |  | X |  | X
|  | Gestión de la información | El registro de hallazgos de inspección está acorde con criterios de conformidad de mediciones y reglamentación técnica |  | d. Formato de dictamen de inspección de instalaciones eléctricas: estructura, alcance, características de hallazgos, procedimiento de diligenciamiento, excepciones, requisitos, reglamentación técnica, procedimiento de evaluación | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X
h. Gestión de información: concepto, tipos y estructura de informes, evidencias de inspección de instalaciones eléctricas, técnicas de redacción y de registro de información y resultados, herramientas de gestión de soportes y trazabilidad documental, juicio y ética profesional, normativa de manejo y tratamiento de datos, protocolos de seguridad de la información, métodos de gestión documental, técnicas de comunicación.
|  |  | El reporte de resultados de inspección corresponde con protocolos de pruebas y técnicas de comunicación |  | h. Gestión de información: concepto, tipos y estructura de informes, evidencias de inspección de instalaciones eléctricas, técnicas de redacción y de registro de información y resultados, herramientas de gestión de soportes y trazabilidad documental, juicio y ética profesional, normativa de manejo y tratamiento de datos, protocolos de seguridad de la información, métodos de gestión documental, técnicas de comunicación. |  |  |  |  | X |  | X | X |  | X
|  | Otros | La constatación de plan de mantenimiento de la instalación cumple reglamentación técnica y manuales de uso |  | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X
b. Instalación eléctrica y electrotecnia: concepto, tipos, servicios, etapas, características de conexiones eléctricas, componentes, requisitos, condiciones técnicas, factores ambientales y locativos, manuales de instrucciones de sistemas, parámetros de instalación y de evaluación, procedimiento de lectura e interpretación de declaraciones de cumplimiento y especificaciones de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento, parámetros de conformidad de instalaciones eléctricas, técnicas de lectura e interpretación de planos eléctricos, plan de mantenimiento
3 | Medir variables de funcionamiento de instalaciones eléctricas |  |  | La confirmación de procedimiento de mediciones corresponde con especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas y criterios de conformidad de mediciones | b. Instalación eléctrica y electrotecnia: concepto, tipos, servicios, etapas, características de conexiones eléctricas, componentes, requisitos, condiciones técnicas, factores ambientales y locativos, manuales de instrucciones de sistemas, parámetros de instalación y de evaluación, procedimiento de lectura e interpretación de declaraciones de cumplimiento y especificaciones de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento, parámetros de conformidad de instalaciones eléctricas, técnicas de lectura e interpretación de planos eléctricos, plan de mantenimiento | [5 empty] | X | [5 empty] | X
f. Parámetros operativos de instalaciones eléctricas: interpretación, magnitudes, sistemas de unidades y de conversión, simbología, tipos de señalización, protocolos y tipos de ensayos de comprobación y verificación, criterios de conformidad y confidencialidad de mediciones, métodos de análisis, métodos y procedimientos de pruebas, técnicas de inspección.
j. Normativa ambiental: técnicas de protección de flora y fauna silvestre, protocolos de conservación, requisitos ambientales de productos y equipos eléctricos
|  |  |  | La secuenciación de mediciones corresponde con criterios de conformidad de mediciones y especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas | b. Instalación eléctrica y electrotecnia: concepto, tipos, servicios, etapas, características de conexiones eléctricas, componentes, requisitos, condiciones técnicas, factores ambientales y locativos, manuales de instrucciones de sistemas, parámetros de instalación y de evaluación, procedimiento de lectura e interpretación de declaraciones de cumplimiento y especificaciones de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento, parámetros de conformidad de instalaciones eléctricas, técnicas de lectura e interpretación de planos eléctricos, plan de mantenimiento | [5 empty] | X | [5 empty] | X
f. Parámetros operativos de instalaciones eléctricas: interpretación, magnitudes, sistemas de unidades y de conversión, simbología, tipos de señalización, protocolos y tipos de ensayos de comprobación y verificación, criterios de conformidad y confidencialidad de mediciones, métodos de análisis, métodos y procedimientos de pruebas, técnicas de inspección.
j. Normativa ambiental: técnicas de protección de flora y fauna silvestre, protocolos de conservación, requisitos ambientales de productos y equipos eléctricos
|  |  |  | La ubicación de equipos de medición corresponde con especificaciones de manuales de uso y protocolo de pruebas | f. Parámetros operativos de instalaciones eléctricas: interpretación, magnitudes, sistemas de unidades y de conversión, simbología, tipos de señalización, protocolos y tipos de ensayos de comprobación y verificación, criterios de conformidad y confidencialidad de mediciones, métodos de análisis, métodos y procedimientos de pruebas, técnicas de inspección. | [5 empty] | X | [5 empty] | X | X
g. Equipos e instrumentos de medición: tipos, funcionalidades, componentes, técnicas de manejo, de uso y de configuración, especificaciones técnicas, manuales de uso, protocolo de verificación metrológica, características de dispositivos y accesorios, técnicas de mantenimiento preventivo, criterios de lectura de certificado de calibración, procedimientos y aspectos de verificación metrológica, protocolos de pruebas.
j. Normativa ambiental: técnicas de protección de flora y fauna silvestre, protocolos de conservación, requisitos ambientales de productos y equipos eléctricos
|  |  |  | El accionamiento de equipos de medición corresponde con especificaciones de manuales de uso y protocolos de pruebas | f. Parámetros operativos de instalaciones eléctricas: interpretación, magnitudes, sistemas de unidades y de conversión, simbología, tipos de señalización, protocolos y tipos de ensayos de comprobación y verificación, criterios de conformidad y confidencialidad de mediciones, métodos de análisis, métodos y procedimientos de pruebas, técnicas de inspección. | [5 empty] | X | [5 empty] | X | X
g. Equipos e instrumentos de medición: tipos, funcionalidades, componentes, técnicas de manejo, de uso y de configuración, especificaciones técnicas, manuales de uso, protocolo de verificación metrológica, características de dispositivos y accesorios, técnicas de mantenimiento preventivo, criterios de lectura de certificado de calibración, procedimientos y aspectos de verificación metrológica, protocolos de pruebas.
j. Normativa ambiental: técnicas de protección de flora y fauna silvestre, protocolos de conservación, requisitos ambientales de productos y equipos eléctricos
|  |  |  | El control de duración de pruebas de inspección eléctrica está acorde con criterios de conformidad de mediciones y técnicas de inspección | f. Parámetros operativos de instalaciones eléctricas: interpretación, magnitudes, sistemas de unidades y de conversión, simbología, tipos de señalización, protocolos y tipos de ensayos de comprobación y verificación, criterios de conformidad y confidencialidad de mediciones, métodos de análisis, métodos y procedimientos de pruebas, técnicas de inspección. | [5 empty] | X | [5 empty] | X
j. Normativa ambiental: técnicas de protección de flora y fauna silvestre, protocolos de conservación, requisitos ambientales de productos y equipos eléctricos
|  |  |  | La ratificación de confiabilidad de mediciones cumple con criterios de conformidad de mediciones y protocolos de pruebas | f. Parámetros operativos de instalaciones eléctricas: interpretación, magnitudes, sistemas de unidades y de conversión, simbología, tipos de señalización, protocolos y tipos de ensayos de comprobación y verificación, criterios de conformidad y confidencialidad de mediciones, métodos de análisis, métodos y procedimientos de pruebas, técnicas de inspección. | [6 empty] | X |  |  |  |  | X | X
g. Equipos e instrumentos de medición: tipos, funcionalidades, componentes, técnicas de manejo, de uso y de configuración, especificaciones técnicas, manuales de uso, protocolo de verificación metrológica, características de dispositivos y accesorios, técnicas de mantenimiento preventivo, criterios de lectura de certificado de calibración, procedimientos y aspectos de verificación metrológica, protocolos de pruebas.
j. Normativa ambiental: técnicas de protección de flora y fauna silvestre, protocolos de conservación, requisitos ambientales de productos y equipos eléctricos
|  |  |  | La especificación de valores permisibles de parámetros está acorde con reglamentación técnica y criterios de conformidad de mediciones | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. | [6 empty] | X |  |  |  | X | X
f. Parámetros operativos de instalaciones eléctricas: interpretación, magnitudes, sistemas de unidades y de conversión, simbología, tipos de señalización, protocolos y tipos de ensayos de comprobación y verificación, criterios de conformidad y confidencialidad de mediciones, métodos de análisis, métodos y procedimientos de pruebas, técnicas de inspección.
j. Normativa ambiental: técnicas de protección de flora y fauna silvestre, protocolos de conservación, requisitos ambientales de productos y equipos eléctricos
|  |  |  | La evaluación de parámetros de la instalación cumple con reglamentación técnica y métodos de análisis | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. | [6 empty] | X |  |  |  | X | X
f. Parámetros operativos de instalaciones eléctricas: interpretación, magnitudes, sistemas de unidades y de conversión, simbología, tipos de señalización, protocolos y tipos de ensayos de comprobación y verificación, criterios de conformidad y confidencialidad de mediciones, métodos de análisis, métodos y procedimientos de pruebas, técnicas de inspección.
j. Normativa ambiental: técnicas de protección de flora y fauna silvestre, protocolos de conservación, requisitos ambientales de productos y equipos eléctricos
|  | Gestión de riesgos | El ajuste de actividades de inspección cumple con reglamentación técnica y especificaciones de planeación de inspecciones |  | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | X
c. Planeación de inspecciones: metodologías, técnicas de levantamiento de requerimientos, procedimientos de formulación de actividades, de estimación de recursos, estructura de planes, técnicas de verificación, estructura de listas de cotejo y verificación de especificaciones técnicas, herramientas de recolección de información
|  |  | La suspensión de servicios de inspección de instalaciones cumple con reglamentación técnica y protocolos de pruebas |  | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X |  | X
g. Equipos e instrumentos de medición: tipos, funcionalidades, componentes, técnicas de manejo, de uso y de configuración, especificaciones técnicas, manuales de uso, protocolo de verificación metrológica, características de dispositivos y accesorios, técnicas de mantenimiento preventivo, criterios de lectura de certificado de calibración, procedimientos y aspectos de verificación metrológica, protocolos de pruebas.
|  | Seguridad y salud en el trabajo | El cambio de postura corporal cumple con normativa de seguridad y salud en trabajo el trabajo |  | i. Seguridad y salud en el trabajo: técnicas de autocuidado laboral, higiene postural, ergonomía, tipos y características de uso de elementos de protección personal y colectiva, condiciones de accesibilidad de espacios de trabajo y distancias de seguridad, procedimientos de trabajo seguro, técnicas de trabajo en altura y en espacios confinados. | X |  |  | X |  | X
|  |  | El uso de elementos de protección personal cumple con normativa de seguridad y salud en el trabajo |  | i. Seguridad y salud en el trabajo: técnicas de autocuidado laboral, higiene postural, ergonomía, tipos y características de uso de elementos de protección personal y colectiva, condiciones de accesibilidad de espacios de trabajo y distancias de seguridad, procedimientos de trabajo seguro, técnicas de trabajo en altura y en espacios confinados. |  |  | X |  | X
|  | Gestión ambiental | La preservación de la flora y fauna silvestre cumple con normativa ambiental y técnicas de conservación |  | j. Normativa ambiental: técnicas de protección de flora y fauna silvestre, protocolos de conservación, requisitos ambientales de productos y equipos eléctricos |  |  |  | X |  | X
|  | Gestión de la información | El registro de hallazgos de inspección está acorde con criterios de conformidad de mediciones y reglamentación técnica |  | d. Formato de dictamen de inspección de instalaciones eléctricas: estructura, alcance, características de hallazgos, procedimiento de diligenciamiento, excepciones, requisitos, reglamentación técnica, procedimiento de evaluación | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X
h. Gestión de información: concepto, tipos y estructura de informes, evidencias de inspección de instalaciones eléctricas, técnicas de redacción y de registro de información y resultados, herramientas de gestión de soportes y trazabilidad documental, juicio y ética profesional, normativa de manejo y tratamiento de datos, protocolos de seguridad de la información, métodos de gestión documental, técnicas de comunicación.
|  |  | El reporte de resultados de inspección corresponde con protocolos de pruebas y técnicas de comunicación |  | h. Gestión de información: concepto, tipos y estructura de informes, evidencias de inspección de instalaciones eléctricas, técnicas de redacción y de registro de información y resultados, herramientas de gestión de soportes y trazabilidad documental, juicio y ética profesional, normativa de manejo y tratamiento de datos, protocolos de seguridad de la información, métodos de gestión documental, técnicas de comunicación. |  |  |  |  | X |  | X | X |  | X
|  | Otros | La constatación de plan de mantenimiento de la instalación cumple reglamentación técnica y manuales de uso |  | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X
b. Instalación eléctrica y electrotecnia: concepto, tipos, servicios, etapas, características de conexiones eléctricas, componentes, requisitos, condiciones técnicas, factores ambientales y locativos, manuales de instrucciones de sistemas, parámetros de instalación y de evaluación, procedimiento de lectura e interpretación de declaraciones de cumplimiento y especificaciones de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento, parámetros de conformidad de instalaciones eléctricas, técnicas de lectura e interpretación de planos eléctricos, plan de mantenimiento
4 | Documentar resultados de inspección de instalación eléctrica |  |  | La caracterización de hallazgos cumple con reglamentación técnica y procedimiento de evaluación de conformidad | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. | [7 empty] | X |  | X | X | X
d. Formato de dictamen de inspección de instalaciones eléctricas: estructura, alcance, características de hallazgos, procedimiento de diligenciamiento, excepciones, requisitos, reglamentación técnica, procedimiento de evaluación
f. Parámetros operativos de instalaciones eléctricas: interpretación, magnitudes, sistemas de unidades y de conversión, simbología, tipos de señalización, protocolos y tipos de ensayos de comprobación y verificación, criterios de conformidad y confidencialidad de mediciones, métodos de análisis, métodos y procedimientos de pruebas, técnicas de inspección.
|  |  |  | El manejo de datos cumple con protocolos de seguridad de la información y normativa de protección de datos | h. Gestión de información: concepto, tipos y estructura de informes, evidencias de inspección de instalaciones eléctricas, técnicas de redacción y de registro de información y resultados, herramientas de gestión de soportes y trazabilidad documental, juicio y ética profesional, normativa de manejo y tratamiento de datos, protocolos de seguridad de la información, métodos de gestión documental, técnicas de comunicación. | [7 empty] | X |  | X
|  |  |  | El diligenciamiento de dictamen de inspección cumple con reglamentación técnica y método de registro de inspección de información | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. | [7 empty] | X |  | X | X
d. Formato de dictamen de inspección de instalaciones eléctricas: estructura, alcance, características de hallazgos, procedimiento de diligenciamiento, excepciones, requisitos, reglamentación técnica, procedimiento de evaluación
|  |  |  | La recopilación de soportes documentales está acorde con etapas de la instalación y método de gestión documental | b. Instalación eléctrica y electrotecnia: concepto, tipos, servicios, etapas, características de conexiones eléctricas, componentes, requisitos, condiciones técnicas, factores ambientales y locativos, manuales de instrucciones de sistemas, parámetros de instalación y de evaluación, procedimiento de lectura e interpretación de declaraciones de cumplimiento y especificaciones de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento, parámetros de conformidad de instalaciones eléctricas, técnicas de lectura e interpretación de planos eléctricos, plan de mantenimiento | [8 empty] | X
h. Gestión de información: concepto, tipos y estructura de informes, evidencias de inspección de instalaciones eléctricas, técnicas de redacción y de registro de información y resultados, herramientas de gestión de soportes y trazabilidad documental, juicio y ética profesional, normativa de manejo y tratamiento de datos, protocolos de seguridad de la información, métodos de gestión documental, técnicas de comunicación.
|  |  |  | El aporte de evidencias de inspección cumple con reglamentación técnica y método de gestión documental | a. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas: alcance, ámbito de aplicación, requisitos de conformidad de certificación, consideraciones generales, mecanismos de evaluación de conformidad, tipos y características de anexos, requisitos y prescripciones técnicas de instalaciones eléctricas, prerrequisitos del inspector de instalaciones eléctricas. | [8 empty] | X |  | X
h. Gestión de información: concepto, tipos y estructura de informes, evidencias de inspección de instalaciones eléctricas, técnicas de redacción y de registro de información y resultados, herramientas de gestión de soportes y trazabilidad documental, juicio y ética profesional, normativa de manejo y tratamiento de datos, protocolos de seguridad de la información, métodos de gestión documental, técnicas de comunicación.
|  |  |  | La consolidación de soportes documentales y evidencias de inspección está acorde con herramientas d gestión de soportes y parámetros de trazabilidad documental | h. Gestión de información: concepto, tipos y estructura de informes, evidencias de inspección de instalaciones eléctricas, técnicas de redacción y de registro de información y resultados, herramientas de gestión de soportes y trazabilidad documental, juicio y ética profesional, normativa de manejo y tratamiento de datos, protocolos de seguridad de la información, métodos de gestión documental, técnicas de comunicación. | [8 empty] | X
|  | Gestión de la información | El registro de hallazgos de inspección está acorde con criterios de conformidad de mediciones y reglamentación técnica |  | d. Formato de dictamen de inspección de instalaciones eléctricas: estructura, alcance, características de hallazgos, procedimiento de diligenciamiento, excepciones, requisitos, reglamentación técnica, procedimiento de evaluación | X |  |  |  | X |  | X | X |  | X
h. Gestión de información: concepto, tipos y estructura de informes, evidencias de inspección de instalaciones eléctricas, técnicas de redacción y de registro de información y resultados, herramientas de gestión de soportes y trazabilidad documental, juicio y ética profesional, normativa de manejo y tratamiento de datos, protocolos de seguridad de la información, métodos de gestión documental, técnicas de comunicación.
|  |  | El reporte de resultados de inspección corresponde con protocolos de pruebas y técnicas de comunicación |  | h. Gestión de información: concepto, tipos y estructura de informes, evidencias de inspección de instalaciones eléctricas, técnicas de redacción y de registro de información y resultados, herramientas de gestión de soportes y trazabilidad documental, juicio y ética profesional, normativa de manejo y tratamiento de datos, protocolos de seguridad de la información, métodos de gestión documental, técnicas de comunicación. |  |  |  |  | X |  | X | X |  | X
b. Instalación eléctrica y electrotecnia: concepto, tipos, servicios, etapas, características de conexiones eléctricas, componentes, requisitos, condiciones técnicas, factores ambientales y locativos, manuales de instrucciones de sistemas, parámetros de instalación y de evaluación, procedimiento de lectura e interpretación de declaraciones de cumplimiento y especificaciones de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento, parámetros de conformidad de instalaciones eléctricas, técnicas de lectura e interpretación de planos eléctricos, plan de mantenimiento

## Expedientes
12. CONTENIDO DE EXPEDIENTES
DOCUMENTO | ETAPA | CODIGO
Seguimiento de solicitantes, candidatos y personas certificadas del OCP | Solicitud otorgamiento y/o renovación | FPS 151
Ficha de evaluación de experiencia | Solicitud otorgamiento y/o renovación | FPS 184
Solicitud de evaluación y certificación | Solicitud otorgamiento y/o renovación | FPS 144
Fotografía | Solicitud otorgamiento y/o renovación
Cópia de cédula de Ciudadanía | Solicitud otorgamiento y/o renovación
Copia Acta de grado | Solicitud otorgamiento y/o renovación
Copia Tarjeta profesional | Solicitud otorgamiento y/o renovación
Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios emitida por COPNIA | Solicitud otorgamiento y/o renovación
Certificados de experiencia | Solicitud otorgamiento y/o renovación
Soporte de pago | Solicitud otorgamiento y/o renovación
Declaración de confidencialidad de candidatos a la certificación del OCP | Solicitud otorgamiento y/o renovación | FPS 155
Planeación del proceso de certificación | Solicitud otorgamiento y/o renovación | FPS 168
Verificacion previo examen teórico-modalidad presencial | Solicitud otorgamiento y/o renovación (según aplique) | FPS 150
Lista de verificación previo al examen teorico del OCP-Modalidad remota | Solicitud otorgamiento y/o renovación (según aplique) | FPS 156
Consentimiento presentación de examen teórico del OCP-Candidatos remotos | Solicitud otorgamiento y/o renovación (según aplique) | FPS 157
Lista de verificación examen teorico del OCP-Modalidad presencial | Solicitud otorgamiento y/o renovación (según aplique) | FPS 158
Informe de revisión del proceso de evaluación teórica del OCP | Solicitud otorgamiento y/o renovación | FPS 154
Informe de decisión del proceso de evaluación del OCP | Solicitud otorgamiento y/o renovación | FPS 186
Acta de comité de decisión | Solicitud otorgamiento y/o renovación | FPS 181
Acuerdo con personas certificadas del OCP | En caso de otorgamiento o renovación | FPS 146
Código conducta | En caso de otorgamiento o renovación | FPS 185
Registro de entrega de Certificado | En caso de otorgamiento o renovación | FPS 147
Certificado emitido | En caso de otorgamiento o renovación
Comunicaciones oficiales con la persona certificada | En caso de otorgamiento o renovación

## Codigo de conducta
13. Código de Conducta y Buenas Prácticas Profesionales
A través del Código de conducta y buenas prácticas profesional se establecen los principios éticos, las buenas prácticas profesionales, los criterios de seguridad y salud en el trabajo, y las responsabilidades legales y sociales que deben observar los inspectores RETIE certificados por el OCP, en el marco del cumplimiento normativo vigente.
De acuerdo con el Artículo 4.4.3. Código de conducta general del Título 4 Certificación de Personas de la Resolución 40117 del 2 de abril de 2024 “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE” se define que “…los inspectores y directores técnicos de organismos de inspección de instalaciones eléctricas según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE realicen un ejercicio idóneo y ético en virtud de su competencia profesional, debe darse cumplimiento de las Ley 842 de 2003 y el Decreto 1073 de 2015, o aquellos que los adicionen, modifiquen o sustituyan.” y el Código de ÉTICA para el ejercicio de la Ingeniería en general y sus profesiones afines y auxiliares publicado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA en su versión vigente.
I. PRINCIPIOS ÉTICOS Y PROFESIONALES
Los inspectores RETIE certificados deberán actuar conforme a los siguientes principios:
Integridad técnica: Ejecutar inspecciones con veracidad, rigor técnico y apego a la normativa.
Imparcialidad: Mantener independencia profesional, evitando conflictos de interés.
Confidencialidad: Proteger la información técnica, documental y personal obtenida durante el ejercicio profesional.
Responsabilidad legal: Cumplir estrictamente con el RETIE, la legislación eléctrica, ambiental, laboral y de protección de datos.
Responsabilidad social: Promover prácticas seguras, inclusivas y sostenibles en las instalaciones inspeccionadas.
II. BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES
El ejercicio profesional del inspector RETIE deberá observar las siguientes prácticas:
Aplicar criterios técnicos conforme a los libros del RETIE vigente.
Utilizar formatos estandarizados con trazabilidad documental, control de versiones y evidencia verificable.
Emitir conceptos técnicos claros, sustentados y alineados con el lenguaje normativo.
Utilizar equipos calibrados conforme a la norma ISO/IEC 17025 vigente y el decreto 1074 de 2015
Participar en procesos de formación continua conforme a actualizaciones del RETIE y directrices del OCP.
III. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
Todo inspector RETIE deberá cumplir con los siguientes lineamientos de SST:
Aplicar el Sistema de Gestión de SST conforme al Decreto 1072 de 2015.
Identificar y controlar riesgos eléctricos, locativos y operacionales en cada inspección.
Utilizar de manera obligatoria los elementos de protección personal (EPP) definidos.
Implementar medidas de señalización, aislamiento y control en zonas de inspección.
Reportar incidentes, cuasi accidentes y condiciones inseguras al OCP y al responsable SG-SST.
IV. RELACIÓN CON EL OCP Y OTRAS PARTES INTERESADAS
Cumplimiento del reglamento interno del OCP: Acatar los protocolos y mecanismos de certificación, seguimeitno y recertificación definidos por el organismo certificador de personas del ITM.
Colaboración interinstitucional: Coordinar con entidades como el Ministerio de Minas y Energía, entes territoriales y operadores de red cuando se requiera.
Reporte de irregularidades: Informar al OCP cualquier hallazgo que comprometa la seguridad eléctrica, la legalidad o la ética profesional.
V. USO ÉTICO DE LA CERTIFICACIÓN RETIE
El inspector certificado deberá:
Realizar inspecciones únicamente dentro del alcance autorizado por el OCP.
Abstenerse de participar en diseño, construcción o mantenimiento de instalaciones que posteriormente inspeccione.
No comercializar conceptos técnicos ni ofrecer servicios de inspección fuera del alcance de certificación del OCP
Declarar cualquier conflicto de interés previo a la ejecución de la inspección.
VI. PROHIBICIONES EXPLÍCITAS
Emitir conceptos sin visita técnica o sin evidencia verificable.
Alterar, omitir o manipular información técnica o documental.
Realizar inspecciones fuera del alcance definido por su certificación vigente.
Participar en actividades de diseño, construcción o mantenimiento de instalaciones que luego inspeccionará.
VII. SANCIONES Y RESPONSABILIDADES POR INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento de este código podrá acarrear las siguientes consecuencias:
No llevar a cabo el seguimiento de la certificación en los tiempos estipulados en el esquema: Retiro del certificado
Emisión de conceptos sin visita técnica: Suspensión o retiro de la certificación.
Manipulación de información técnica o documental: Retiro del certificado y denuncia ante autoridad competente
Omisión de medidas de SST: Sanción administrativa por parte del Ministerio de Trabajo.
Inspección fuera del alcance certificado: Retiro del certificado y reporte al Ministerio de Minas y Energía.